| Опросный лист на регулирующие и запорные клапаны |
| --- |
| Тип клапана (двухходовой или трехходовой): |
| Тип клапана: регулирующий запорный (отсечной) запорно-регулирующий |
| Позиция по технологической схеме: |
| Количество: |
| Диаметр условный Ду, мм |
| Максимальное давление для расчета на прочность корпуса, кгс/см2 |
| Рабочая среда | Состав регулируемой среды |  |
|  | Наличие в регулируемой среде абразивных частиц (количество и размер) |  |
|  | Агрегатное состояние: |  |
|  | - до клапана | Жидкость Газ Пар (Насыщенный Перегретый ) |
|  | - после клапана | Жидкость Газ Пар (Насыщенный Перегретый ) |
|  |  | макс. | норм. | мин. |
|  | Расход, кг/ч м3/ч нм3/ч |  |  |  |
|  | Входное давление Р1, кгс/см2 (изб) |  |  |  |
|  | Выходное давление Р2, кгс/см2 (изб) |  |  |  |
|  | Температура на входе Т1, °С |  |  |  |
|  | Плотность на входе 1 (раб. усл.), кг/м3 |  |  |  |
|  | Вязкость в рабочих условиях (дин.), кгсек/м2 |  |
|  | Абсолютное давление насыщенных паров при рабочей температуре (для жидкости) Pv, кг/см2 |  |
|  | Кинематическая вязкость в рабочих условиях (для жидкости), см2/с |  |
|  | Показатель адиабаты (для газа) |  |
|  | Коэффициент отклонения от законов идеального газа (для газа) |  |
|  | Критическое давление (для газа), кг/см2 |  |
|  | Критическая температура (для газа), °С |  |
|  | Удельный объем при рабочей температуре (для пара), м3/кг |  |
|  | Допустимый уровень шума, дБ |  |
| Расчеты | Kv по расчету (предварительный), м3/ч |  |  |  |
|  | Выбранное значение Kv, м3/ч |  |
|  | Пропускная характеристика | линейная |  | равнопроцентная |  |
|  | Уровень звукового сигнала db(A) |  |
| Корпус клапана | Тип | прямой |  | угловой |  |
|  | Материал |  |
|  | Обогрев |  |
|  | Присоединение к трубопроводу | фланцевое |  | под приварку |  |
|  |  | муфтовое |  | штуцерное |  |
|  | Исполнение фланцев |  |
| Затвор | Герметичность в затворе |  |
|  | Материал уплотнения |  |
|  | Направление подачи среды | одностороннее |  | любое |  |

| Привод | Тип привода | Пневм. Электр. Ручной ( Рукоятка Усилитель Редуктор ) |
| --- | --- | --- |
|  | Питание привода | кгс/см2 V Hz |
|  | Положение при отсутствии питания | открыт закрыт закреплен |
|  | Сигнал управления |  |
| Дополнительные блоки | Тип позиционера | Пневматич. Электропневмат. .Интеллектуальн. |
|  | Диапазон входного сигнала позиционера |  |
|  | Конечные выключатели | Да Нет Питание В тока |
|  | Электропневматический клапан (для запорных и запорно-регулирующих клапанов) | Да Нет Питание В тока |
|  | Редуктор давления с фильтром | Да Нет |
|  | Ручной дублер | Да Нет |
|  | Бустер | Да Нет |
|  | Ответные фланцы с крепежом | Да Нет |
|  | Материал ответных фланцев |  |
|  | Защита электрооборудования | 1Exi 1Exd |
| Установка и условия эксплуатации | Положение трубопровода | Горизонтальное Вертикальное |
|  | Материал трубопровода |  |
|  | Размер трубопровода Ду, мм |  |
|  | Толщина стенки трубопровода, мм |  |
|  | Наличие агрессивных примесей в окружающей среде |  |
|  | Окружающая температура, °С |  |
| Дополнительная информация: |